## ПКУ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6(10)
Параметры сети:
Класс напряжения, кВ: | 6 | 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________
Параметры ПКУ:
Схема подключения:
а) 3ТН и 2ТТ (рекомендуемый вариант)
б) 3ТН и 3ТТ (рекомендуемый вариант)
в) 2ТН и 2ТТ (по специальному заказу)
Крепление высоковольтного шкафа: на опоре |  | тип опоры________
Крепление шкафа учета: на опоре другой ______________
Трансформатор напряжения (со встроенным предохранителем):
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ:
6/3 6,3 6,6 6,9 10 11
Трансформаторы тока:
Номинальный первичный ток, А:
30 50 75 100 150 200 300 400 500 600 другой ________
Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2S 0,5S другой________
Разъединитель:
В комплекте с устройством: да нет тип __________________________
Ограничители перенапряжения нелинейные:
В комплекте с устройством: да нет
Количество комплектов: один два
Счетчик электроэнергии:
Тип: __________________ активный реактивный активно-реактивный
Класс точности: 0,2 0,5 1,0 2,0 другой _______
Тип интерфейса: RS-485 RS-232 токовая петля CAN нет
Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.)_______________
Способ передачи данных:
Интеграция в АСКУЭ: да нет
Тип модема: _____________________
Способ передачи данных: ТфОП - Телефонная линия общего пользования
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
GSM GPRS радиомодем
Количество однотипных устройств _________ шт.
Сведения о заказчике:
Организация: __________________________________________________________________________________
Объект: ______________________________________________________________________________________
Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) ___________________________________________________________